成品零配件库库存清单2018-03-19
序号	名称	sku	型号	数量	序列号
22	BR-102 plus 动态血压	0.290000		81	290.14156~290.14157, 290.14159~290.14166, 290.14168, 290.14170~290.14171, 290.14173~290.14176, 290.14178~290.14180, 290.14182, 290.14184~290.14195, 290.14197~290.14198, 290.14200~290.14205, 290.14207, 290.14209~290.14210, 290.14212~290.14213, 290.14215~290.14227, 290.14229~290.14230, 290.14232, 290.14234, 290.14236~290.14244, 290.14246, 290.14249~290.14251, 290.14253~290.14255, 290.14023,
14	CARDIOVIT AT-10 plus 心电图机	0.173000		1
3	CARDIOVIT AT-104PC 运动心电图仪	0.040000		23	040.12432, 040.12434~040.12435, 040.12511, 040.12506, 040.12518, 040.12512, 040.12500, 040.12509, 040.12517, 040.12515, 040.12507, 040.12514, 040.12508, 040.12505, 040.12510, 040.12513, 040.12519, 040.12501~040.12502, 040.12516,
25	BP-200 PLUS运动血压	0.310000		8	310.02311, 310.02302~310.02303, 310.02309, 310.02332, 310.02329, 310.02331,
33	DEFIGARD 5000 除颤监护仪	1.800250		1
87	运动平板	2.210065		9	8DTAGAG008, 8DTAGAG009, 8DTAGAG012, 8DTAGAG013, 8DTAGAG014, 8DTAGAG015, 8DTAGAG016, 8DTAGAG017,
90	MS-2010 心电图机	0.090000		37	090.02049~090.02050, 090.02052~090.02054, 090.02056~090.02058, 090.02061~090.02063, 090.02065~090.02068, 090.02070~090.02072, 090.02074~090.02076, 090.02079~090.02083, 090.02085~090.02086, 090.02088~090.02089, 090.02091~090.02096,
5	CARDIOVIT AT-102 心电图机	0.070000		75	070.12625~070.12642, 070.12644~070.12651, 070.12653~070.12667, 070.12669, 070.12672, 070.12674~070.12679, 070.12474~070.12475, 070.12477, 070.12479~070.12491, 070.12494~070.12498, 070.12500~070.12503,
81	液晶显示器	DELL-P1917S		19	CN07YKF8TV10079711MB, CN07YKF8TV10079E0LNB, CN07YKF8TV10079711QB, CN07YKF8TV100797124B, CN07YKF8TV10079E0M8B, CN07YKF8TV10079E0LPB, CN07YKF8TV10079711XB, CN07YKF8TV10079E0M4B, CN07YKF8TV10079E0LZB, CN07YKF8TV10079E0M1B, CN07YKF8TV10079E0NAB, CN07YKF8TV10079E0MTB, CN07YKF8TV10079E0MBB, CN07YKF8TV10079E0LUB, CN07YKF8TV10079D0JWB, CN07YKF8TV10079E0N2B, CN07YKF8TV10079E0L7B, CN07YKF8TV10079E0MKB,
89	康讯激发装置	014330011		1
92	PHILIPS 显示器	PHILIPS-25		2	UHBA1606009034,
93	戴尔笔记本电脑	14-3467		6	D4T5QJ2, 7RT5QJ2, 2TS5QJ2,
95	戴尔台式主机	DELL7050XL		16	CPKDSM2, CQ0FSM2, CPHGSM2, CPXDSM2, CPLCSM2, JVFCMM2, JVJ8GM2, JVNFMM2, JVRFMM2, JVJV8M2, JVQ02M2, JVKLMM2, C474YM2, C4C5YM2, C4V8YM2,
96	联想一体机	S3040-34		1
99	高压板	1-101-0410ZT		10	BEC04792/501, BEC04736/501, BEC04741/501, BEC04752/501, BEC04789/501, BEC04790/501, BEC06609/501, BEC06617, BEC06573,
100	DG4000高压板	1-101-0410XS		4	BEC3524/501, BEC3128/501, BEC3168/501,
101	DG5000电源板	1-101-0402ZTZ1		6	3.2653EB/12768, 3.2653EB/12772, BEC06202-501, 13609/EB, 13722/EB,
106	DG4000主板	1-108-0400Z3XS		5	EST07588/501, EST07575/501, EST07587/501, EST07569/501,
110	联想打印机	LJ2206W		4	7PRVUNN4KC, MRLWJJ46XF, M3GEGM1KR8,
111	主板	1-101-0403ZT		5	09581/FA, 09620/FA, 08945/FA, 09012/FA,
112	高压板	7-101-11001		2	EST08687/404,
113	DG4000 电源板	9-48-0002ZT		2	23477,
114	DG5000 CPU板	1-101-0403AZT		1
115	DG5000旋钮	6-03-0016		8
116	佳能彩色打印机	LBP7010C		13	MJNA614083, MJNA613285, MJNA614132, MJNA614071, MJNA613287, MJNA612883, MJNA613282, MJNA614133, MJNA613276, MJNA612887, MJNA614128, MJNA612843,
13	CARDIOVIT AT-101 心电图机	0.080000-S		2	080 21258,
98	键盘鼠标套装	KM100		5
118	DG5000 后壳	7-101-13202		2
119	DG5000 新后壳	6-02-0110Z2		1
122	DG5000显示屏主板连接线	4-15-0016		15
123	DG5000 LCD液晶屏+视频线	1-101-0400ZT		2
125	DG4000 LCD显示屏	1-108-0409Z9		1
127	DG5000 垫片	20705		14
130	ERG 911 S PLUS 立式踏车	2.210076-P7		3	170830100437, 170830100439,
52	ERG 911 S PLUS 立式踏车	2.210076-p4		2	171030100512,
132	无创血压模块	3-55-0000XS		1
133	ERG 911 Comfort 宽座踏车	2.210103-p4		11	17085500037~17085500045,
41	ERG 911 HKE 上肢功率计	2.210067		8	17084100027~17084100028,
135	DG5000电池	3.940100		5
43	ERG 911 HKE上肢功率计	2.210067-p2		2	17084100025,
129	Maglife C plus 台车	9-68-0075		1
128	Maglife C plus 外接显示器	1-096-9900		4	096995000397, 096995000388,
126	Maglife C plus 主机	1-094-9900		1
136	DG5000 主板闪存卡	5-35-0003Z1		1
137	MT-101 电池盖	3.920703		15
138	MT-101 导联线	2.400102		1
139	AT-101变压器	4.320066		4
142	CS-200 Ergo 运动心肺	0.030100		8	030.07052~030.07055, 030.07057, 030.07060,
140	AT-101上壳	4.310316		1
141	AT-101 下壳	4.310338		1
143	AT-101键盘板	4.450319		1
144	SP-20 传感器	2.100160		5
145	AT-101主板	3.2676CA		2	36517,
146	AT-101下壳	4.310593		2
147	AT-101垫脚	4.430012		10
39	SP-250 传感器	2.100022		1
149	AT-102 主板	3.2833CC		1
150	MS-2015心电图机	OA.100000		1
152	AT-102 打印滚轴	4.410189		2
155	大肺	013101001		11	G10720171301124, G11220171301207, G11220171301208, G11220171301210, G11220171301211, G11220171301212, G11020171301171, G11020171301173, G11020171301174, G11020171301175,
158	AT-102齿轮	4.430118		4
160	AT-102热敏打印头	4.140118		2
161	AT-102电池	FirstPower		2
134	AT-104单屏台车	SHILLER-01		14
83	AT-04ERGO双屏台车	SCHILLER-03		8
163	打印头架	4.310213		5
164	打印头传感器	3.2423CA		1
167	Power Cube-Ergo 肺组件	013351010		12	E1112017703257, E1122017703260, E1122017703261, E1122017703263, E1122017703259, E1112017703249, E1012018703275, E1012018703276, E1012018703277, E1012018703278,
168	液压支撑臂及托盘	YYZCB-01		3
174	AT-10 PLUS 步进皮带	4.435246		3
178	AT-10 PLUS 上壳	4.310329		1
181	AT-10 PLUS 打印盒	4.310331		1
184	AT-104 PC 电路板	3.2487EA		3	11140, 13235,
308	Display port转VGA适配器	Display		25
186	CS-200 串口板	3.2450EB		1
187	CS-200 放大器板	3.920222		1
189	CS-200 热敏打印头	4.140117		2
194	BR-102 PLUS 电池盖	4.310293		24
195	BR-102 PLUS 下壳	4.310292		7
197	BR-102 PLUS 转接头	4.410249		69
198	BR-102 PLUS 电磁阀	3.900461		12
199	BR-102 PLUS 主板	3.2700FA		14	14891, 14834, 15817, 14780, 15881, 14344, 14855, 14928, 15216, 14947, 15947, 15812, 13977,
200	BR-102 PLUS LCD 显示屏	4.600109		10
201	BR-102 PLUS 气泵	14DFA001009		9
202	BR-102 PLUS 电池	2.200119		4
204	BR-102 PLUS 松下电池	BK-3HCCA		12
207	AR-12 PLUS 整壳	2.610019		1
208	Fred easy电极片	0-21-0037		5
209	Fred easy上壳	1-58-0100Z9		1
210	SP-1滤膜	2.100123		7
211	SP-1内流管前端	4.430171		4
212	SP-1 后端	4.430170		5
213	SP-1 O-Ring连接件	3.910623		6
214	NO.3国产面罩	NO.3		22
215	NO.4国产面罩	NO.4		100
216	NO.5国产面罩	NO.5		19
151	导联线支架	2.100900-G		8
153	导联线支架挂钩	DLXZJGG		210
188	声音过滤器	2.100942-G		15
219	SP-20 传感器连接线	4.520318		3
221	SP-1主板	3.2285FA		3	16702, 16776,
222	SP-1 与电脑连接线	2.310159		15
223	国产袖带	2.120044-GM		60
225	sp-1 国产电池	FP1212A		1
224	国产袖带	2.120044-GL		27
226	国产袖带	2.120044-GS		48
228	SP-1呼吸管	2.100025-G		1525
233	Maglife C plus 防磁电池	3-10-0183		1
230	串口器	Serial1-4		11
234	核磁 成人脱水器	0-26-0000		9
236	Maglife C plus 成人袖带	0-04-0004		1
237	核磁 FIO2	3-55-0045		2
231	充气阀	3.930310		6
232	放气阀	3.930312		6
238	BP-200血压主板	3.2703CD		6	02164, 02166,
239	BP-200 血压袖带	2.120065		1
240	核磁 成人电极片	0-21-0002		10
217	12导联线	2.230256-G		16
241	公对公延长线	20155		28
243	儿童电极片	0-21-0029		1
242	公对母延长线	20147		19
245	核磁 儿童袖带	0-04-0002		2
246	Maglife C plus核磁儿童袖带	0-04-0003		4
248	血压袖带	2.120077		224
250	血压背包	2.156070-G		104
252	血压单管	2.120054		92
191	BR-102 PLUS 血压双管	2.120050		22
251	核磁接头	4-21-0205		1
253	血压单管+袖带	2.120052		6
254	儿童袖带	2.120057		7
256	血压袖带	2.120066		3
255	核磁 心电导联线	4-15-0027		4
257	血压袖带	2.120064		4
258	血压袖带	2.120067		4
259	电池充电器	2.200179		14
260	核磁 Y式血氧探头	0-13-0047		7	92E717379~92E717381, 92G717421, 92G717420, 92G717423,
261	气体校验泵	2.100027		14
262	气体校检泵连接嘴	4.430181		18
264	气体校检PVC管	2.100944		11
227	干燥管	2.100910		6
265	核磁光缆	4-15-0045		1
267	核磁 电源供应	1-094-5180		1
268	面罩	2.100964		27
170	面罩	2.100962		43
269	面罩	2.100963		42
171	面罩	2.100961		22
271	面罩绑带	2.100967		12
272	面罩绑带	2.100968		7
270	面罩绑带	2.100966		20
220	GAS测量管	2.100950		7
274	核磁 电源模块与主机连接线	3-10-0137		2
275	面罩连接短管	2.100957		7
276	核磁 电源板	W1411804ZT		1
277	导联线绑带	2.100060		7
205	面罩呼吸嘴	2.101062		20
279	流量传感器	019620109		7
278	核磁 Y式血氧探头	0-13-0025		2	92H516715,
280	传感器连接嘴	2.100901		6
281	核磁 前置放大器	0-13-0015US		2	87H730856,
282	AT-102打印纸	2.157025-G		6
283	AT-101 打印纸	2.157026-G		214
284	AT-10 打印纸	2.157023-G		4
285	DG3002 IH 电池	W14S0156		2
286	串口WIFI	ZL-01		11
287	10导导联线	2.400070		1
218	10导导联线	2.400095		9
288	MS-2010打印纸	2.157035-G		155
289	10导导联线	2.400115		8
290	MS-2010 电机	3.940556		2
291	MS-2010 上壳	3.900820		1
292	MS-2010 打印头	4.140121		2
293	踏车连接线	2.310056-G		1
294	踏车与SANA连接线	11630		3
296	踏车 上肢蓝牙模块	2249-10-6356		1
297	ERGO 血氧探头延长线	2.100936		1
298	ERGO 干燥管	2.100910-G		1
299	非面罩测量组件	2.000010		1
300	10导导联线	2.400095-G		31
302	导电膏	2.158000		5
303	心电导联线	2.400162		2
304	心电导联线	2.400156		4
305	3导导联线	3DDLX-01		45
306	4导导联线	4DDLX-01		6
307	胶壳扁平转接线	HDMI-VGA		36
309	V124+5公头转VGA母头转接头	V124		8
310	一次性吹嘴	019420620		250
312	袋鼠车固定支架	2.100600		5
311	主机与肺组件连接线	2.310185		1
314	一次性电极片	2.155025		1
313	肺组件电源供应	4.360010		1
315	打印纸	2.157025		13
316	康讯串口线	RA232		14
154	标气减压器	YQAR-01L		7
319	西霸PCIE串口卡	PCIE		2
320	氧气减压器	190X-80		4
321	温湿度计	2.100012		4
322	电源线	2.300014		97
323	血氧延长线	2.310228		1
324	SP-1打印纸	2.157038-G		198
325	SP-250过滤嘴吹嘴	2.100077		60
326	心排量连接管件	2.100929		2
327	ERGO 温度传感器	2.100943		1
328	成人电极片	0-21-0003		12
329	成人电极片	2.155061		11
332	ERGO 电路板	017010600		1
330	儿童电极片	2.155067		15
331	电极膏	9-68-0097		3
333	AED转接头	1-101-3001		13
334	按压器	2-62-0000		13
335	儿童除颤设备器	0-21-0015		22
337	USB线	2.310215		37
336	面罩绑带	019410817		2
338	MS-2010保护套	BHT-01		10
339	康讯面罩	019410829		1
341	蓝牙传输模块	LYCSMK-01		5
340	康讯面罩	019410830		1
107	袖带加软管	2.600465		13
342	踏车车筐	TCCK-01		5
343	康讯SSO 氧分析器	017020401		2	O2-583-78,
344	国产肢体夹	ZHITIJIA-G		1
347	儿童吸球	ETXQ-G		2
348	国产导联线支架绑带	DLXZJBD-G		49
179	过滤器适配器	019500558		1
177	超声过滤器	019420626		1
353	康讯温度传感器	012570070		2
175	CO分析器	012280050		1
355	美林 非面罩测量呼吸法呼吸咬嘴	019410701		4
358	美林PWC 鼻夹	019410906		11
360	美林心率带	012370095		3
64	SANA软件（含软件加密狗）	98-10-701-4		10	FT0NTFBL, FT0NT87B, FT0NTC8D, FT0NI638, FT0NTBV6, FT0NT941, FT0NTC79, FT0NI62V, FT0NI652,
84	sanablue 1000 心电发射装置	17-01-001		11	00:80:25：CD:46：AE, 00:80:25：CD:5F:E9, 00：80：25：CD:5F:CB, 00：80：25：CD:5F:CF, 00：80：25：CD:46:81, 00：80：25：CD:80:AE, 00：80：25：CD:82:0E, 00：80：25：CD:46:E5, 00：80：25：CD:5F:C5, 00：80：25：CD:5F:EA,
60	Bluetooth dongle sanablue 蓝牙接收器	90-20-020		12	1035868, 1035877, 1035808, 1035861, 1035888, 1035859, 1035870, 1035940, 1035928, 1035851, 1035952,
365	4孔充电器	17-20-003		11	4042~4043, 4035~4041, 4016,
366	踏车蓝牙加密狗	90-20-021		2	1035836,
367	戴尔22寸显示器	E2216H		10	CN0F90WNFCC007CQD3VU, CN0F90WNFCC007CPCPHU, CN0F90WNFCC007CPCRCU, CN0F90WNFCC007CPCR0U, CN0F90WNFCC007CPCPWU, CN0F90WNFCC007CPCR6U, CN0F90WNFCC007CNAVTU, CN0F90WNFCC007CPCR4U, CN0F90WNFCC007CPCRNU,
370	戴尔台式主机	DELL7050KX		7	C4VCYM2, C4W9YM2, C4Y4YM2, C3WCYM2, C4S8YM2, C4NBYM2,
368	飞利浦22寸显示器	223V5		9	ZV0A1740006626, ZV0A1740006656, ZV0A1740006652, ZV0A1740006657, ZV0A1740006668, ZV0A1740006647, ZV0A1740006698, ZV0A1740006660,
372	惠普彩色打印机	M154A		8	VNC4H02235, VNC4H02238, VNC5C13014, VNC5710027, VNC4H02239, VNC4H02362, VNC4H02236,
374	AT-2 PLUS打印头	4.310159		1
295	肺模块	013351011		5	E1012018703280, E1012018703281, E1012018703282, E1012018703283,
375	AT-2 PLUS 主板	3.2483EA		1
376	AT-104 PC 前极板	3.2401DA		4	16499, 16484, 17797,
359	ROS模块	013370024		1
377	激发装置	014330101		1
379	心电发射装置	90-02-001		5	EF201501976, EF201401367, EF201401368, EF201502455,
381	运动踏车	2.210100		16	171030100529~171030100535, 171030100537~171030100538,
66	SPIROVIT SP-1 肺功能仪	0.540000		6	540.12952, 540.13359, 540.13355, 540.13353, 540.13357,
382	接收器加密狗	90-02-006		1
383	血压充气泵	3.900462		8
385	血压双管	2.120075		9
384	SANA 6孔充电器	90-02-005		2
386	心率带	90-40-001		39
196	心率带（新款）	90-02-014		12
387	SANA电磁阀	68-37-002		5
244	“心脏卫士”心血管康复病历管理系统+加密U盾	XZWSKFRJ		5
389	软件加密狗	90-02-010		2	FT0NTCRI,
401	运动平板连接管	LIANJIEGUAN		1
405	DG4000除颤板	1-108-0401Z3		1
407	DG4000 CPU板	1-108-0400Z3		1
416	一次性吹嘴	2.100307		75
417	一次性吹嘴	21BAUC		50
266	肺功能测试系统	013400101		3	D111201790002364, D111201790002368,
419	运动踏车	2.210100-P2		1
420	运动踏车	2.210100-P3		4	171030100500,
193	BR-102 PLUS 血压袖带	2.120044-G		6
421	DG4000除颤手柄	1-108-3000Z9		2
425	ERGO RS232线 4KV	012570050		1
427	AT-104PC一体主机（进口）	4.150266		1
428	AT-104PC一体显示器（进口）	4.150267		1
429	安勤计算机一体主机	AQ-01		1
430	安勤计算机显示器	AQ-02		1
364	戴尔Dell E1913S显示器	E1913S		1
415	Power Cube肺组件-仅模块加血氧	2.210094		1
431	康讯台车GANSHORN-03	GANSHORN-03		8
432	康讯台车GANSHORN-04	GANSHORN-04		8
433	康讯台车GANSHORN-05	GANSHORN-05		3
392	MLF-32G 电池	019410122		7	0000768, 0000762, 0000795, 0000767, 0000759, 0000787,
156	PCIE转串口 4串口卡	PCI-E		20
435	CS-200上壳	4.310455		1