库存入库记录

库存入库记录

|  |  |
| --- | --- |
| 生产企业(供应商)名称:其他 | 收货(购货)日期:2018-01-29 |
| 联系人:其他 | 联系方式:13800138004 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 配置 | 物料编码 | 注册证号 | 生产日期 | 数量 | 单价 | 金额 | 序列号 |
| 1 | 串口器 | Serial1-4 串口器 | Serial1-4 串口器 | Serial1-4 |  | 2018-01-29 | 8 | 0 | 0 |  |
| 验收人: 申树松 | | 验收时间: 2018-01-29 | 合格数: | 不合格数: | 不合格处理措施: | | | 合计 | 0元 | 备注: |
| 库管员: 申树松 | | | 录入人员: 申树松 | | 财务: | | | 经理: | | |

库存入库记录

|  |  |
| --- | --- |
| 生产企业(供应商)名称:其他 | 收货(购货)日期:2018-01-02 |
| 联系人:其他 | 联系方式:13800138004 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 配置 | 物料编码 | 注册证号 | 生产日期 | 数量 | 单价 | 金额 | 序列号 |
| 1 | 康讯串口线 | RA232 | 康讯串口线RA232 | RA232 |  | 2018-01-02 | 20 | 0 | 0 |  |
| 验收人: 申树松 | | 验收时间: 2018-01-02 | 合格数: | 不合格数: | 不合格处理措施: | | | 合计 | 0元 | 备注: |
| 库管员: 申树松 | | | 录入人员: 申树松 | | 财务: | | | 经理: | | |

库存入库记录

|  |  |
| --- | --- |
| 生产企业(供应商)名称:京东 | 收货(购货)日期:2018-01-04 |
| 联系人:京东 | 联系方式:13800138000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 配置 | 物料编码 | 注册证号 | 生产日期 | 数量 | 单价 | 金额 | 序列号 |
| 1 | 戴尔笔记本电脑 | DELL Inspiron 14-3467 | 戴尔笔记本电脑 | 14-3467 |  | 2018-01-04 | 5 | 0 | 0 | D4T5QJ2, C8S5QJ2, 7RT5QJ2, 2TS5QJ2, |
| 验收人: 申树松 | | 验收时间: 2018-01-04 | 合格数: | 不合格数: | 不合格处理措施: | | | 合计 | 0元 | 备注: |
| 库管员: 申树松 | | | 录入人员: 申树松 | | 财务: | | | 经理: | | |

库存入库记录

|  |  |
| --- | --- |
| 生产企业(供应商)名称:其他 | 收货(购货)日期:2018-01-05 |
| 联系人:其他 | 联系方式:13800138004 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 配置 | 物料编码 | 注册证号 | 生产日期 | 数量 | 单价 | 金额 | 序列号 |
| 1 | 联想打印机 | LJ2206W | 联想打印机LJ2206W | LJ2206W |  | 2018-01-05 | 5 | 0 | 0 | 7PRVUNN4KC, MRLWJJ46XF, M3GEGM1KR8, UAA91KQH60, |
| 验收人: 申树松 | | 验收时间: 2018-01-05 | 合格数: | 不合格数: | 不合格处理措施: | | | 合计 | 0元 | 备注: |
| 库管员: 申树松 | | | 录入人员: 申树松 | | 财务: | | | 经理: | | |

库存入库记录

|  |  |
| --- | --- |
| 生产企业(供应商)名称:其他 | 收货(购货)日期:2018-01-10 |
| 联系人:其他 | 联系方式:13800138004 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 配置 | 物料编码 | 注册证号 | 生产日期 | 数量 | 单价 | 金额 | 序列号 |
| 1 | 佳能彩色打印机 | LBP7010C | 佳能彩色打印机LBP7010C | LBP7010C |  | 2018-01-10 | 20 | 0 | 0 | MJNA614083, MJNA613285, MJNA614130, MJNA614132, MJNA614071, MJNA613287, MJNA613279, MJNA614121, MJNA612883, MJNA613282, MJNA614133, MJNA613276, MJNA612887, MJNA612882, MJNA613278, MJNA614128, MJNA612885, MJNA612843, MJNA614124, |
| 验收人: 申树松 | | 验收时间: 2018-01-10 | 合格数: | 不合格数: | 不合格处理措施: | | | 合计 | 0元 | 备注: |
| 库管员: 申树松 | | | 录入人员: 申树松 | | 财务: | | | 经理: | | |

库存入库记录

|  |  |
| --- | --- |
| 生产企业(供应商)名称:其他 | 收货(购货)日期:2018-01-16 |
| 联系人:其他 | 联系方式:13800138004 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 配置 | 物料编码 | 注册证号 | 生产日期 | 数量 | 单价 | 金额 | 序列号 |
| 1 | 液晶显示器 | 戴尔液晶显示器 | 戴尔液晶显示器 | DELL-P1917S |  | 2018-01-16 | 10 | 0 | 0 | CN07YKF8TV10079710FB, CN07YKF8TV10079711HB, CN07YKF8TV100797110B, CN07YKF8TV10079711MB, CN07YKF8TV100797126B, CN07YKF8TV10079710ZB, CN07YKF8TV10079E0LNB, CN07YKF8TV10079711QB, CN07YKF8TV100797124B, |
| 验收人: 申树松 | | 验收时间: 2018-01-16 | 合格数: | 不合格数: | 不合格处理措施: | | | 合计 | 0元 | 备注: |
| 库管员: 申树松 | | | 录入人员: 申树松 | | 财务: | | | 经理: | | |

库存入库记录

|  |  |
| --- | --- |
| 生产企业(供应商)名称:其他 | 收货(购货)日期:2018-01-22 |
| 联系人:其他 | 联系方式:13800138004 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 配置 | 物料编码 | 注册证号 | 生产日期 | 数量 | 单价 | 金额 | 序列号 |
| 1 | MS-2010打印纸 | MS-2010 | MS-2010打印纸114\*95 | 2.157035-G |  | 2018-01-22 | 300 | 0 | 0 |  |
| 验收人: 申树松 | | 验收时间: 2018-01-22 | 合格数: | 不合格数: | 不合格处理措施: | | | 合计 | 0元 | 备注: |
| 库管员: 申树松 | | | 录入人员: 申树松 | | 财务: | | | 经理: | | |

库存入库记录

|  |  |
| --- | --- |
| 生产企业(供应商)名称:其他 | 收货(购货)日期:2018-01-25 |
| 联系人:其他 | 联系方式:13800138004 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 配置 | 物料编码 | 注册证号 | 生产日期 | 数量 | 单价 | 金额 | 序列号 |
| 1 | AT-04ERGO双屏台车 | SCHILLER-03 | 双屏台车 | SCHILLER-03 |  | 2018-01-25 | 10 | 0 | 0 |  |
| 2 | 戴尔22寸显示器 | DELL E2216H | DELL E2216H | E2216H |  | 2018-01-25 | 1 | 0 | 0 |  |
| 验收人: 申树松 | | 验收时间: 2018-01-25 | 合格数: | 不合格数: | 不合格处理措施: | | | 合计 | 0元 | 备注: |
| 库管员: 申树松 | | | 录入人员: 申树松 | | 财务: | | | 经理: | | |

库存入库记录

|  |  |
| --- | --- |
| 生产企业(供应商)名称:其他 | 收货(购货)日期:2018-01-29 |
| 联系人:其他 | 联系方式:13800138004 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 配置 | 物料编码 | 注册证号 | 生产日期 | 数量 | 单价 | 金额 | 序列号 |
| 1 | 液晶显示器 | 戴尔液晶显示器 | 戴尔液晶显示器 | DELL-P1917S |  | 2018-01-29 | 15 | 0 | 0 | CN07YKF8TV10079E0M8B, CN07YKF8TV10079E0LPB, CN07YKF8TV10079711XB, CN07YKF8TV10079E0M4B, CN07YKF8TV10079E0LZB, CN07YKF8TV10079E0M1B, CN07YKF8TV10079E0NAB, CN07YKF8TV10079E0MTB, CN07YKF8TV10079E0MBB, CN07YKF8TV10079E0LUB, CN07YKF8TV10079D0JWB, CN07YKF8TV10079E0N2B, CN07YKF8TV10079E0L7B, CN07YKF8TV10079E0MKB, |
| 2 | 戴尔台式主机 | DELL7050 | WIN10系统（配康讯产品使用） | DELL7050KX |  | 2018-01-29 | 9 | 0 | 0 | C4VCYM2, C4H8YM2, C4W9YM2, C4Y4YM2, C3WCYM2, C4S8YM2, C4NBYM2, C4X9YM2, |
| 3 | 戴尔台式主机 | DELL 7050 | WIN7系统（配席勒产品使用） | DELL7050XL |  | 2018-01-29 | 11 | 0 | 0 | JVFCMM2, JVJ8GM2, JVNFMM2, JVRFMM2, JVJV8M2, JVQ02M2, JVKLMM2, C474YM2, C4C5YM2, C4V8YM2, |
| 验收人: 申树松 | | 验收时间: 2018-01-29 | 合格数: | 不合格数: | 不合格处理措施: | | | 合计 | 0元 | 备注: |
| 库管员: 申树松 | | | 录入人员: 申树松 | | 财务: | | | 经理: | | |

库存入库记录

|  |  |
| --- | --- |
| 生产企业(供应商)名称:其他 | 收货(购货)日期:2018-01-29 |
| 联系人:其他 | 联系方式:13800138004 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 配置 | 物料编码 | 注册证号 | 生产日期 | 数量 | 单价 | 金额 | 序列号 |
| 1 | 串口器 | Serial1-4 串口器 | Serial1-4 串口器 | Serial1-4 |  | 2018-01-29 | 3 | 0 | 0 |  |
| 2 | 氧气减压器 | 氧气减压器 | 氧气减压器190X-80 | 190X-80 |  | 2018-01-29 | 5 | 0 | 0 |  |
| 验收人: 申树松 | | 验收时间: 2018-01-29 | 合格数: | 不合格数: | 不合格处理措施: | | | 合计 | 0元 | 备注: |
| 库管员: 申树松 | | | 录入人员: 申树松 | | 财务: | | | 经理: | | |

库存入库记录

|  |  |
| --- | --- |
| 生产企业(供应商)名称:淘宝 | 收货(购货)日期:2018-01-30 |
| 联系人:淘宝 | 联系方式:13800138001 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 配置 | 物料编码 | 注册证号 | 生产日期 | 数量 | 单价 | 金额 | 序列号 |
| 1 | 国产导联线支架绑带 | ERGO | 国产 | DLXZJBD-G |  | 2018-01-30 | 10 | 0 | 0 |  |
| 2 | 公对母延长线 | 公对母延长线 3米 | 公对母延长线 3米 | 20147 |  | 2018-01-30 | 20 | 0 | 0 |  |
| 验收人: 申树松 | | 验收时间: 2018-01-30 | 合格数: | 不合格数: | 不合格处理措施: | | | 合计 | 0元 | 备注: |
| 库管员: 申树松 | | | 录入人员: 申树松 | | 财务: | | | 经理: | | |

库存入库记录

|  |  |
| --- | --- |
| 生产企业(供应商)名称:其他 | 收货(购货)日期:2018-02-01 |
| 联系人:其他 | 联系方式:13800138004 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 配置 | 物料编码 | 注册证号 | 生产日期 | 数量 | 单价 | 金额 | 序列号 |
| 1 | 串口器 | Serial1-4 串口器 | Serial1-4 串口器 | Serial1-4 |  | 2018-02-01 | 7 | 0 | 0 |  |
| 2 | 戴尔22寸显示器 | DELL E2216H | DELL E2216H | E2216H |  | 2018-02-01 | 10 | 0 | 0 | CN0F90WNFCC007CPCGLU, CN0F90WNFCC007CPCPHU, CN0F90WNFCC007CPCRCU, CN0F90WNFCC007CPCR0U, CN0F90WNFCC007CPCPWU, CN0F90WNFCC007CPCR6U, CN0F90WNFCC007CNAVTU, CN0F90WNFCC007CPCR4U, CN0F90WNFCC007CPCRNU, |
| 3 | 飞利浦22寸显示器 | PHILIPS 223V5 | PHILIPS 223V5 | 223V5 |  | 2018-02-01 | 10 | 0 | 0 | ZV0A1740006626, ZV0A1740006656, ZV0A1740006652, ZV0A1740006657, ZV0A1740006668, ZV0A1740006647, ZV0A1740006698, ZV0A1740006653, ZV0A1740006660, |
| 验收人: 申树松 | | 验收时间: 2018-02-01 | 合格数: | 不合格数: | 不合格处理措施: | | | 合计 | 0元 | 备注: |
| 库管员: 申树松 | | | 录入人员: 申树松 | | 财务: | | | 经理: | | |

库存入库记录

|  |  |
| --- | --- |
| 生产企业(供应商)名称:其他 | 收货(购货)日期:2018-02-02 |
| 联系人:其他 | 联系方式:13800138004 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 配置 | 物料编码 | 注册证号 | 生产日期 | 数量 | 单价 | 金额 | 序列号 |
| 1 | 惠普彩色打印机 | HP M154A | 惠普彩色打印机M154A | M154A |  | 2018-02-02 | 10 | 0 | 0 | VNC5710026, VNC4H02235, VNC4H02238, VNC5C13014, VNC5710027, VNC4H02239, VNC4H02362, VNC4H02236, VNC5710031, |
| 验收人: 申树松 | | 验收时间: 2018-02-02 | 合格数: | 不合格数: | 不合格处理措施: | | | 合计 | 0元 | 备注: |
| 库管员: 申树松 | | | 录入人员: 申树松 | | 财务: | | | 经理: | | |

库存入库记录

|  |  |
| --- | --- |
| 生产企业(供应商)名称:其他 | 收货(购货)日期:2018-02-05 |
| 联系人:其他 | 联系方式:13800138004 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 配置 | 物料编码 | 注册证号 | 生产日期 | 数量 | 单价 | 金额 | 序列号 |
| 1 | AT-104单屏台车 | SHILLER-01 | 席勒单屏台车 | SHILLER-01 |  | 2018-02-05 | 10 | 0 | 0 |  |
| 验收人: 申树松 | | 验收时间: 2018-02-05 | 合格数: | 不合格数: | 不合格处理措施: | | | 合计 | 0元 | 备注: |
| 库管员: 申树松 | | | 录入人员: 申树松 | | 财务: | | | 经理: | | |

库存入库记录

|  |  |
| --- | --- |
| 生产企业(供应商)名称:其他 | 收货(购货)日期:2018-02-09 |
| 联系人:其他 | 联系方式:13800138004 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 配置 | 物料编码 | 注册证号 | 生产日期 | 数量 | 单价 | 金额 | 序列号 |
| 1 | 胶壳扁平转接线 | HDMI转VGA | 胶壳扁平转接线HDMI转VGA | HDMI-VGA |  | 2018-02-09 | 20 | 0 | 0 |  |
| 验收人: 申树松 | | 验收时间: 2018-02-09 | 合格数: | 不合格数: | 不合格处理措施: | | | 合计 | 0元 | 备注: |
| 库管员: 申树松 | | | 录入人员: 申树松 | | 财务: | | | 经理: | | |

库存入库记录

|  |  |
| --- | --- |
| 生产企业(供应商)名称:法国席勒 | 收货(购货)日期:2018-01-12 |
| 联系人:法国席勒 | 联系方式:13800138005 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 配置 | 物料编码 | 注册证号 | 生产日期 | 数量 | 单价 | 金额 | 序列号 |
| 1 | CARDIOVIT AT-10 plus 心电图机 | CARDIOVIT AT-10plus | 标配 | 0.173000 | 国械注进20162212198 | 2018-01-12 | 5 | 9.9 | 49.5 | 173.07502, 173.07508, 173.07507, 173.07509, |
| 2 | BR-102 PLUS 电磁阀 | BR-102 PLUS | 血压电磁阀 | 3.900461 |  | 2018-01-12 | 10 | 0 | 0 |  |
| 3 | 血压充气泵 | BR-102 plus | 血压充气泵 | 3.900462 |  | 2018-01-12 | 10 | 0 | 0 |  |
| 4 | 放气阀 | BP-200 PLUS |  | 3.930312 |  | 2018-01-12 | 5 | 0 | 0 |  |
| 5 | 充气阀 | BP-200 PLUS |  | 3.930310 |  | 2018-01-12 | 5 | 0 | 0 |  |
| 6 | AT-104 PC 电路板 | AT-104 PC |  | 3.2487EA |  | 2018-01-12 | 2 | 0 | 0 | 13235, |
| 7 | AT-104 PC 前极板 | AT-104 PC | 前极板 | 3.2401DA |  | 2018-01-12 | 2 | 0 | 0 | 17797, |
| 8 | 成人电极片 | easy port | 成人电极片 | 2.155061 |  | 2018-01-12 | 10 | 0 | 0 |  |
| 9 | 血压双管 | BP-200 | 血压双管 | 2.120075 |  | 2018-01-12 | 10 | 0 | 0 |  |
| 验收人: 申树松 | | 验收时间: 2018-01-12 | 合格数: | 不合格数: | 不合格处理措施: | | | 合计 | 49.5元 | 备注: |
| 库管员: 申树松 | | | 录入人员: 申树松 | | 财务: | | | 经理: | | |

库存入库记录

|  |  |
| --- | --- |
| 生产企业(供应商)名称:瑞士席勒 | 收货(购货)日期:2018-01-24 |
| 联系人:瑞士席勒 | 联系方式:13800138007 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 配置 | 物料编码 | 注册证号 | 生产日期 | 数量 | 单价 | 金额 | 序列号 |
| 1 | sanablue 1000 心电发射装置 | sanablue 1000 | 心电发射器+绑带 | 17-01-001 |  | 2018-01-24 | 3 | 0 | 0 | 00：80：25：CD:5F:CB, 00：80：25：CD:5F:CF, |
| 2 | SANA软件（含软件加密狗） | SANA | 四站点 | 98-10-701-4 |  | 2018-01-24 | 3 | 9.9 | 29.7 | FT0NTC8D, FT0NI638, |
| 3 | Bluetooth dongle sanablue 蓝牙接收器 | SANA | 心电蓝牙加密狗 | 90-20-020 |  | 2018-01-24 | 3 | 9.9 | 29.7 | 1035808, 1035861, |
| 4 | 4孔充电器 | 4孔充电器 | 4孔充电器（小白） | 17-20-003 |  | 2018-01-24 | 3 | 0 | 0 |  |
| 验收人: 申树松 | | 验收时间: 2018-01-24 | 合格数: | 不合格数: | 不合格处理措施: | | | 合计 | 59.4元 | 备注: |
| 库管员: 申树松 | | | 录入人员: 申树松 | | 财务: | | | 经理: | | |

库存入库记录

|  |  |
| --- | --- |
| 生产企业(供应商)名称:瑞士席勒 | 收货(购货)日期:2018-01-24 |
| 联系人:瑞士席勒 | 联系方式:13800138007 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 配置 | 物料编码 | 注册证号 | 生产日期 | 数量 | 单价 | 金额 | 序列号 |
| 1 | SANA软件（含软件加密狗） | SANA | 四站点 | 98-10-701-4 |  | 2018-01-24 | 3 | 9.9 | 29.7 | FT0NT941, FT0NTC79, |
| 2 | sanablue 1000 心电发射装置 | sanablue 1000 | 心电发射器+绑带 | 17-01-001 |  | 2018-01-24 | 3 | 0 | 0 | 00：80：25：CD:80:AE, 00：80：25：CD:82:0E, |
| 3 | Bluetooth dongle sanablue 蓝牙接收器 | SANA | 心电蓝牙加密狗 | 90-20-020 |  | 2018-01-24 | 3 | 9.9 | 29.7 | 1035859, 1035870, |
| 4 | 4孔充电器 | 4孔充电器 | 4孔充电器（小白） | 17-20-003 |  | 2018-01-24 | 3 | 0 | 0 |  |
| 验收人: 申树松 | | 验收时间: 2018-01-24 | 合格数: | 不合格数: | 不合格处理措施: | | | 合计 | 59.4元 | 备注: |
| 库管员: 申树松 | | | 录入人员: 申树松 | | 财务: | | | 经理: | | |

库存入库记录

|  |  |
| --- | --- |
| 生产企业(供应商)名称:瑞士席勒 | 收货(购货)日期:2018-01-24 |
| 联系人:瑞士席勒 | 联系方式:13800138007 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 配置 | 物料编码 | 注册证号 | 生产日期 | 数量 | 单价 | 金额 | 序列号 |
| 1 | SANA软件（含软件加密狗） | SANA | 四站点 | 98-10-701-4 |  | 2018-01-24 | 1 | 9.9 | 9.9 |  |
| 2 | sanablue 1000 心电发射装置 | sanablue 1000 | 心电发射器+绑带 | 17-01-001 |  | 2018-01-24 | 3 | 0 | 0 | 00：80：25：CD:5F:C5, 00：80：25：CD:5F:EA, |
| 3 | Bluetooth dongle sanablue 蓝牙接收器 | SANA | 心电蓝牙加密狗 | 90-20-020 |  | 2018-01-24 | 1 | 9.9 | 9.9 |  |
| 验收人: 申树松 | | 验收时间: 2018-01-24 | 合格数: | 不合格数: | 不合格处理措施: | | | 合计 | 19.8元 | 备注: |
| 库管员: 申树松 | | | 录入人员: 申树松 | | 财务: | | | 经理: | | |

库存入库记录

|  |  |
| --- | --- |
| 生产企业(供应商)名称:瑞士席勒 | 收货(购货)日期:2018-01-24 |
| 联系人:瑞士席勒 | 联系方式:13800138007 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 配置 | 物料编码 | 注册证号 | 生产日期 | 数量 | 单价 | 金额 | 序列号 |
| 1 | 4孔充电器 | 4孔充电器 | 4孔充电器（小白） | 17-20-003 |  | 2018-01-24 | 1 | 0 | 0 |  |
| 2 | SANA软件（含软件加密狗） | SANA | 四站点 | 98-10-701-4 |  | 2018-01-24 | 1 | 9.9 | 9.9 |  |
| 3 | Bluetooth dongle sanablue 蓝牙接收器 | SANA | 心电蓝牙加密狗 | 90-20-020 |  | 2018-01-24 | 2 | 9.9 | 19.8 | 1035851, |
| 4 | 心率带 | 心率带(黑色） | 心率带(黑色） | 90-40-001 |  | 2018-01-24 | 20 | 0 | 0 |  |
| 验收人: 申树松 | | 验收时间: 2018-01-24 | 合格数: | 不合格数: | 不合格处理措施: | | | 合计 | 29.7元 | 备注: |
| 库管员: 申树松 | | | 录入人员: 申树松 | | 财务: | | | 经理: | | |

库存入库记录武汉经销商处购买

|  |  |
| --- | --- |
| 生产企业(供应商)名称:其他 | 收货(购货)日期:2018-02-01 |
| 联系人:其他 | 联系方式:13800138004 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 配置 | 物料编码 | 注册证号 | 生产日期 | 数量 | 单价 | 金额 | 序列号 |
| 1 | 戴尔台式主机 | DELL7050 | WIN10系统（配康讯产品使用） | DELL7050KX |  | 2018-02-01 | 1 | 0 | 0 |  |
| 2 | 戴尔22寸显示器 | DELL E2216H | DELL E2216H | E2216H |  | 2018-02-01 | 1 | 0 | 0 |  |
| 验收人: 申树松 | | 验收时间: 2018-02-01 | 合格数: | 不合格数: | 不合格处理措施: | | | 合计 | 0元 | 备注: 武汉经销商处购买 |
| 库管员: 申树松 | | | 录入人员: 申树松 | | 财务: | | | 经理: | | |

库存入库记录附带GANSHORN-03一个台车内1个铝加工件和5个气瓶支架

|  |  |
| --- | --- |
| 生产企业(供应商)名称:其他 | 收货(购货)日期:2018-02-27 |
| 联系人:其他 | 联系方式:13800138004 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 配置 | 物料编码 | 注册证号 | 生产日期 | 数量 | 单价 | 金额 | 序列号 |
| 1 | 康讯台车GANSHORN-03 | GANSHORN-03 | 康讯台车GANSHORN-03 | GANSHORN-03 |  | 2018-02-27 | 10 | 0 | 0 |  |
| 2 | 康讯台车GANSHORN-04 | GANSHORN-04 | 康讯台车GANSHORN-04 | GANSHORN-04 |  | 2018-02-27 | 10 | 0 | 0 |  |
| 3 | 康讯台车GANSHORN-05 | GANSHORN-05 | 康讯台车GANSHORN-05 | GANSHORN-05 |  | 2018-02-27 | 3 | 0 | 0 |  |
| 验收人: 申树松 | | 验收时间: 2018-02-27 | 合格数: | 不合格数: | 不合格处理措施: | | | 合计 | 0元 | 备注: 附带GANSHORN-03一个台车内1个铝加工件和5个气瓶支架 |
| 库管员: 申树松 | | | 录入人员: 申树松 | | 财务: | | | 经理: | | |

库存入库记录

|  |  |
| --- | --- |
| 生产企业(供应商)名称:德国康讯 | 收货(购货)日期:2018-01-31 |
| 联系人:德国康讯 | 联系方式:13800138003 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 配置 | 物料编码 | 注册证号 | 生产日期 | 数量 | 单价 | 金额 | 序列号 |
| 1 | Power Cube-Ergo 肺组件 | Power Cube-Ergo 肺组件 | 标配 | 013351010 |  | 2018-01-31 | 5 | 0 | 0 | E1012018703275, E1012018703276, E1012018703277, E1012018703278, |
| 2 | 肺模块 | Power Cube-Ergo | 标配+MLF-32G电池+SPO2 | 013351011 |  | 2018-01-31 | 5 | 0 | 0 | E1012018703280, E1012018703281, E1012018703282, E1012018703283, |
| 验收人: 申树松 | | 验收时间: 2018-02-24 | 合格数: | 不合格数: | 不合格处理措施: | | | 合计 | 0元 | 备注: |
| 库管员: 申树松 | | | 录入人员: 申树松 | | 财务: | | | 经理: | | |

库存入库记录

|  |  |
| --- | --- |
| 生产企业(供应商)名称:德国康讯 | 收货(购货)日期:2018-01-31 |
| 联系人:德国康讯 | 联系方式:13800138003 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 配置 | 物料编码 | 注册证号 | 生产日期 | 数量 | 单价 | 金额 | 序列号 |
| 1 | MLF-32G 电池 | MLF-32G 电池 | MLF-32G 电池 | 019410122 |  | 2018-01-31 | 10 | 0 | 0 | 0000768, 0000762, 0000786, 0000754, 0000795, 0000767, 0000759, 0000787, 0000790, |
| 2 | 大肺主板 | 弥散残气肺功能仪主板 |  | 017010711 |  | 2018-01-31 | 10 | 0 | 0 | 23539820014, 23539820001, 23539820008, 23539820010, 23539820005, 23539820007, 23539820004, 23539820015~23539820016, |
| 3 | 大肺传感器 | ScoutSensor V2 | 大肺传感器ScoutSensor V2 | 013400553 |  | 2018-01-31 | 3 | 0 | 0 | D106201392000338, D105201592000579, |
| 验收人: 申树松 | | 验收时间: 2018-02-24 | 合格数: | 不合格数: | 不合格处理措施: | | | 合计 | 0元 | 备注: |
| 库管员: 申树松 | | | 录入人员: 申树松 | | 财务: | | | 经理: | | |