成品零配件库库存清单2018-03-08

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | sku | 型号 | 数量 | 序列号 |
| 22 | BR-102 plus 动态血压 | 0.290000 |  | 81 | 290.14156~290.14157, 290.14159~290.14166, 290.14168, 290.14170~290.14171, 290.14173~290.14176, 290.14178~290.14180, 290.14182, 290.14184~290.14195, 290.14197~290.14198, 290.14200~290.14205, 290.14207, 290.14209~290.14210, 290.14212~290.14213, 290.14215~290.14227, 290.14229~290.14230, 290.14232, 290.14234, 290.14236~290.14244, 290.14246, 290.14249~290.14251, 290.14253~290.14255, 290.14023, |
| 14 | CARDIOVIT AT-10 plus 心电图机 | 0.173000 |  | 2 | 173.07278, |
| 3 | CARDIOVIT AT-104PC 运动心电图仪 | 0.040000 |  | 24 | 040.12432, 040.12434~040.12435, 040.12511, 040.12506, 040.12518, 040.12512, 040.12500, 040.12509, 040.12517, 040.12515, 040.12507, 040.12514, 040.12508, 040.12505, 040.12510, 040.12513, 040.12519, 040.12501~040.12502, 040.12516, |
| 25 | BP-200 PLUS运动血压 | 0.310000 |  | 10 | 310.02311, 310.02302~310.02303, 310.02309, 310.02306, 310.02332, 310.02329, 310.02331, |
| 33 | DEFIGARD 5000 除颤监护仪 | 1.800250 |  | 1 |  |
| 87 | 运动平板 | 2.210065 |  | 9 | 8DTAGAG008, 8DTAGAG009, 8DTAGAG012, 8DTAGAG013, 8DTAGAG014, 8DTAGAG015, 8DTAGAG016, 8DTAGAG017, |
| 90 | 心电图机 | 0.090000 |  | 38 | 090.02049~090.02050, 090.02052~090.02054, 090.02056~090.02059, 090.02061~090.02063, 090.02065~090.02068, 090.02070~090.02072, 090.02074~090.02076, 090.02079~090.02083, 090.02085~090.02086, 090.02088~090.02089, 090.02091~090.02096, |
| 5 | CARDIOVIT AT-102 心电图机 | 0.070000 |  | 75 | 070.12625~070.12642, 070.12644~070.12651, 070.12653~070.12667, 070.12669, 070.12672, 070.12674~070.12679, 070.12474~070.12475, 070.12477, 070.12479~070.12491, 070.12494~070.12498, 070.12500~070.12503, |
| 81 | 液晶显示器 | DELL-P1917S |  | 19 | CN07YKF8TV10079711MB, CN07YKF8TV10079E0LNB, CN07YKF8TV10079711QB, CN07YKF8TV100797124B, CN07YKF8TV10079E0M8B, CN07YKF8TV10079E0LPB, CN07YKF8TV10079711XB, CN07YKF8TV10079E0M4B, CN07YKF8TV10079E0LZB, CN07YKF8TV10079E0M1B, CN07YKF8TV10079E0NAB, CN07YKF8TV10079E0MTB, CN07YKF8TV10079E0MBB, CN07YKF8TV10079E0LUB, CN07YKF8TV10079D0JWB, CN07YKF8TV10079E0N2B, CN07YKF8TV10079E0L7B, CN07YKF8TV10079E0MKB, |
| 89 | 康讯激发装置 | 014330011 |  | 1 |  |
| 92 | PHILIPS 显示器 | PHILIPS-25 |  | 3 | UHBA1606009034, |
| 93 | 戴尔笔记本电脑 | 14-3467 |  | 6 | D4T5QJ2, 7RT5QJ2, 2TS5QJ2, |
| 95 | 戴尔台式主机 | DELL7050XL |  | 18 | 7TJG1L2, CPKDSM2, CQ0FSM2, CPHGSM2, CPXDSM2, CPY7SM2, CPLCSM2, JVFCMM2, JVJ8GM2, JVNFMM2, JVRFMM2, JVJV8M2, JVQ02M2, JVKLMM2, C474YM2, C4C5YM2, C4V8YM2, |
| 96 | 联想一体机 | S3040-34 |  | 1 |  |
| 99 | 高压板 | 1-101-0410ZT |  | 10 | BEC04792/501, BEC04736/501, BEC04741/501, BEC04752/501, BEC04789/501, BEC04790/501, BEC06609/501, BEC06617, BEC06573, |
| 100 | DG4000高压板 | 1-101-0410XS |  | 4 | BEC3524/501, BEC3128/501, BEC3168/501, |
| 101 | DG5000电源板 | 1-101-0402ZTZ1 |  | 6 | 3.2653EB/12768, 3.2653EB/12772, BEC06202-501, 13609/EB, 13722/EB, |
| 106 | DG4000主板 | 1-108-0400Z3XS |  | 5 | EST07588/501, EST07575/501, EST07587/501, EST07569/501, |
| 109 | 惠普黑白激光打印机 | HPHBDYJ-01 |  | 1 |  |
| 102 | 惠普黑白激光打印机 | HP1020PLUS |  | 1 |  |
| 110 | 联想打印机 | LJ2206W |  | 5 | D10X7PWCPQ, 7PRVUNN4KC, MRLWJJ46XF, M3GEGM1KR8, |
| 111 | 主板 | 1-101-0403ZT |  | 5 | 09581/FA, 09620/FA, 08945/FA, 09012/FA, |
| 112 | 高压板 | 7-101-11001 |  | 2 | EST08687/404, |
| 113 | DG4000 电源板 | 9-48-0002ZT |  | 2 | 23477, |
| 114 | DG5000 CPU板 | 1-101-0403AZT |  | 1 |  |
| 115 | DG5000旋钮 | 6-03-0016 |  | 8 |  |
| 116 | 佳能彩色打印机 | LBP7010C |  | 14 | MJNA614083, MJNA613285, MJNA614132, MJNA614071, MJNA613287, MJNA612883, MJNA613282, MJNA614133, MJNA613276, MJNA612887, MJNA613278, MJNA614128, MJNA612843, |
| 13 | CARDIOVIT AT-101 心电图机 | 0.080000-S |  | 2 | 080 21258, |
| 98 | 键盘鼠标套装 | KM100 |  | 5 |  |
| 118 | DG5000 后壳 | 7-101-13202 |  | 2 |  |
| 119 | DG5000 新后壳 | 6-02-0110Z2 |  | 1 |  |
| 122 | DG5000显示屏主板连接线 | 4-15-0016 |  | 15 |  |
| 123 | DG5000 LCD液晶屏+视频线 | 1-101-0400ZT |  | 2 |  |
| 125 | DG4000 LCD显示屏 | 1-108-0409Z9 |  | 1 |  |
| 127 | DG5000 垫片 | 20705 |  | 14 |  |
| 130 | ERG 911 S PLUS 立式踏车 | 2.210076-P7 |  | 3 | 170830100437, 170830100439, |
| 45 | ERG 911 S PLUS 立式踏车 | 2.210076 |  | 1 |  |
| 52 | ERG 911 S PLUS 立式踏车 | 2.210076-p4 |  | 2 | 171030100512, |
| 132 | 无创血压模块 | 3-55-0000XS |  | 1 |  |
| 133 | ERG 911 Comfort 宽座踏车 | 2.210103-p4 |  | 11 | 17085500037~17085500045, |
| 41 | ERG 911 HKE 上肢功率计 | 2.210067 |  | 8 | 17084100027~17084100028, |
| 135 | DG5000电池 | 3.940100 |  | 5 |  |
| 43 | ERG 911 HKE上肢功率计 | 2.210067-p2 |  | 2 | 17084100025, |
| 129 | Maglife C plus 台车 | 9-68-0075 |  | 1 |  |
| 128 | Maglife C plus 外接显示器 | 1-096-9900 |  | 4 | 096995000397, 096995000388, |
| 126 | Maglife C plus 主机 | 1-094-9900 |  | 1 |  |
| 136 | DG5000 主板闪存卡 | 5-35-0003Z1 |  | 1 |  |
| 137 | MT-101 电池盖 | 3.920703 |  | 15 |  |
| 138 | MT-101 导联线 | 2.400102 |  | 1 |  |
| 139 | AT-101变压器 | 4.320066 |  | 4 |  |
| 142 | CS-200 Ergo 运动心肺 | 0.030100 |  | 9 | 030.07052~030.07055, 030.07057~030.07058, 030.07060, |
| 140 | AT-101上壳 | 4.310316 |  | 1 |  |
| 141 | AT-101 下壳 | 4.310338 |  | 1 |  |
| 143 | AT-101键盘板 | 4.450319 |  | 1 |  |
| 144 | SP-20 传感器 | 2.100160 |  | 5 |  |
| 145 | AT-101主板 | 3.2676CA |  | 2 | 36517, |
| 146 | AT-101下壳 | 4.310593 |  | 2 |  |
| 147 | AT-101垫脚 | 4.430012 |  | 10 |  |
| 39 | SP-250 传感器 | 2.100022 |  | 1 |  |
| 149 | AT-102 主板 | 3.2833CC |  | 1 |  |
| 150 | MS-2015心电图机 | OA.100000 |  | 1 |  |
| 152 | AT-102 打印滚轴 | 4.410189 |  | 2 |  |
| 155 | 大肺 | 013101001 |  | 11 | G10720171301124, G11220171301207, G11220171301208, G11220171301210, G11220171301211, G11220171301212, G11020171301171, G11020171301173, G11020171301174, G11020171301175, |
| 158 | AT-102齿轮 | 4.430118 |  | 4 |  |
| 160 | AT-102热敏打印头 | 4.140118 |  | 2 |  |
| 161 | AT-102电池 | FirstPower |  | 2 |  |
| 134 | AT-104单屏台车 | SHILLER-01 |  | 15 |  |
| 83 | AT-04ERGO双屏台车 | SCHILLER-03 |  | 9 |  |
| 163 | 打印头架 | 4.310213 |  | 5 |  |
| 164 | 打印头传感器 | 3.2423CA |  | 1 |  |
| 167 | Power Cube-Ergo 肺组件 | 013351010 |  | 13 | E1112017703257, E1122017703260, E1122017703261, E1122017703263, E1122017703259, E1112017703249, E1012018703275, E1012018703276, E1012018703277, E1012018703278, |
| 168 | 液压支撑臂及托盘 | YYZCB-01 |  | 3 |  |
| 174 | AT-10 PLUS 步进皮带 | 4.435246 |  | 3 |  |
| 178 | AT-10 PLUS 上壳 | 4.310329 |  | 1 |  |
| 181 | AT-10 PLUS 打印盒 | 4.310331 |  | 1 |  |
| 184 | AT-104 PC 电路板 | 3.2487EA |  | 3 | 11140, 13235, |
| 308 | Display port转VGA适配器 | Display |  | 25 |  |
| 186 | CS-200 串口板 | 3.2450EB |  | 1 |  |
| 187 | CS-200 放大器板 | 3.920222 |  | 1 |  |
| 189 | CS-200 热敏打印头 | 4.140117 |  | 2 |  |
| 194 | BR-102 PLUS 电池盖 | 4.310293 |  | 24 |  |
| 195 | BR-102 PLUS 下壳 | 4.310292 |  | 7 |  |
| 197 | BR-102 PLUS 转接头 | 4.410249 |  | 69 |  |
| 198 | BR-102 PLUS 电磁阀 | 3.900461 |  | 12 |  |
| 199 | BR-102 PLUS 主板 | 3.2700FA |  | 14 | 14891, 14834, 15817, 14780, 15881, 14344, 14855, 14928, 15216, 14947, 15947, 15812, 13977, |
| 200 | BR-102 PLUS LCD 显示屏 | 4.600109 |  | 10 |  |
| 201 | BR-102 PLUS 气泵 | 14DFA001009 |  | 9 |  |
| 202 | BR-102 PLUS 电池 | 2.200119 |  | 4 |  |
| 204 | BR-102 PLUS 松下电池 | BK-3HCCA |  | 12 |  |
| 207 | AR-12 PLUS 整壳 | 2.610019 |  | 1 |  |
| 208 | Fred easy电极片 | 0-21-0037 |  | 5 |  |
| 209 | Fred easy上壳 | 1-58-0100Z9 |  | 1 |  |
| 210 | SP-1滤膜 | 2.100123 |  | 7 |  |
| 211 | SP-1内流管前端 | 4.430171 |  | 4 |  |
| 212 | SP-1 后端 | 4.430170 |  | 5 |  |
| 213 | SP-1 O-Ring连接件 | 3.910623 |  | 6 |  |
| 214 | NO.3国产面罩 | NO.3 |  | 22 |  |
| 215 | NO.4国产面罩 | NO.4 |  | 100 |  |
| 216 | NO.5国产面罩 | NO.5 |  | 19 |  |
| 151 | 导联线支架 | 2.100900-G |  | 9 |  |
| 153 | 导联线支架挂钩 | DLXZJGG |  | 218 |  |
| 188 | 声音过滤器 | 2.100942-G |  | 16 |  |
| 219 | SP-20 传感器连接线 | 4.520318 |  | 3 |  |
| 221 | SP-1主板 | 3.2285FA |  | 3 | 16702, 16776, |
| 222 | SP-1 与电脑连接线 | 2.310159 |  | 16 |  |
| 223 | 国产袖带 | 2.120044-GM |  | 60 |  |
| 225 | sp-1 国产电池 | FP1212A |  | 1 |  |
| 224 | 国产袖带 | 2.120044-GL |  | 27 |  |
| 226 | 国产袖带 | 2.120044-GS |  | 48 |  |
| 228 | SP-1呼吸管 | 2.100025-G |  | 2125 |  |
| 233 | Maglife C plus 防磁电池 | 3-10-0183 |  | 1 |  |
| 230 | 串口器 | Serial1-4 |  | 11 |  |
| 234 | 核磁 成人脱水器 | 0-26-0000 |  | 9 |  |
| 236 | Maglife C plus 成人袖带 | 0-04-0004 |  | 1 |  |
| 237 | 核磁 FIO2 | 3-55-0045 |  | 2 |  |
| 231 | 充气阀 | 3.930310 |  | 6 |  |
| 232 | 放气阀 | 3.930312 |  | 6 |  |
| 238 | BP-200血压主板 | 3.2703CD |  | 6 | 02164, 02166, |
| 239 | BP-200 血压袖带 | 2.120065 |  | 1 |  |
| 240 | 核磁 成人电极片 | 0-21-0002 |  | 10 |  |
| 217 | 12导联线 | 2.230256-G |  | 16 |  |
| 241 | 公对公延长线 | 20155 |  | 28 |  |
| 243 | 儿童电极片 | 0-21-0029 |  | 1 |  |
| 242 | 公对母延长线 | 20147 |  | 20 |  |
| 245 | 核磁 儿童袖带 | 0-04-0002 |  | 2 |  |
| 246 | Maglife C plus核磁儿童袖带 | 0-04-0003 |  | 4 |  |
| 248 | 血压袖带 | 2.120077 |  | 224 |  |
| 250 | 血压背包 | 2.156070-G |  | 104 |  |
| 252 | 血压单管 | 2.120054 |  | 92 |  |
| 191 | BR-102 PLUS 血压双管 | 2.120050 |  | 23 |  |
| 251 | 核磁接头 | 4-21-0205 |  | 1 |  |
| 253 | 血压单管+袖带 | 2.120052 |  | 6 |  |
| 254 | 儿童袖带 | 2.120057 |  | 7 |  |
| 256 | 血压袖带 | 2.120066 |  | 3 |  |
| 255 | 核磁 心电导联线 | 4-15-0027 |  | 4 |  |
| 257 | 血压袖带 | 2.120064 |  | 4 |  |
| 258 | 血压袖带 | 2.120067 |  | 4 |  |
| 259 | 电池充电器 | 2.200179 |  | 14 |  |
| 260 | 核磁 Y式血氧探头 | 0-13-0047 |  | 7 | 92E717379~92E717381, 92G717421, 92G717420, 92G717423, |
| 261 | 气体校验泵 | 2.100027 |  | 15 |  |
| 262 | 气体校检泵连接嘴 | 4.430181 |  | 19 |  |
| 264 | 气体校检PVC管 | 2.100944 |  | 11 |  |
| 227 | 干燥管 | 2.100910 |  | 9 |  |
| 265 | 核磁光缆 | 4-15-0045 |  | 1 |  |
| 267 | 核磁 电源供应 | 1-094-5180 |  | 1 |  |
| 268 | 面罩 | 2.100964 |  | 27 |  |
| 170 | 面罩 | 2.100962 |  | 43 |  |
| 269 | 面罩 | 2.100963 |  | 42 |  |
| 171 | 面罩 | 2.100961 |  | 22 |  |
| 271 | 面罩绑带 | 2.100967 |  | 12 |  |
| 272 | 面罩绑带 | 2.100968 |  | 7 |  |
| 270 | 面罩绑带 | 2.100966 |  | 21 |  |
| 220 | GAS测量管 | 2.100950 |  | 8 |  |
| 274 | 核磁 电源模块与主机连接线 | 3-10-0137 |  | 2 |  |
| 275 | 面罩连接短管 | 2.100957 |  | 7 |  |
| 276 | 核磁 电源板 | W1411804ZT |  | 1 |  |
| 277 | 导联线绑带 | 2.100060 |  | 7 |  |
| 205 | 面罩呼吸嘴 | 2.101062 |  | 21 |  |
| 279 | 流量传感器 | 019620109 |  | 8 |  |
| 278 | 核磁 Y式血氧探头 | 0-13-0025 |  | 2 | 92H516715, |
| 280 | 传感器连接嘴 | 2.100901 |  | 7 |  |
| 281 | 核磁 前置放大器 | 0-13-0015US |  | 2 | 87H730856, |
| 282 | AT-102打印纸 | 2.157025-G |  | 28 |  |
| 283 | AT-101 打印纸 | 2.157026-G |  | 214 |  |
| 284 | AT-10 打印纸 | 2.157023-G |  | 24 |  |
| 285 | DG3002 IH 电池 | W14S0156 |  | 2 |  |
| 286 | 串口WIFI | ZL-01 |  | 11 |  |
| 287 | 10导导联线 | 2.400070 |  | 1 |  |
| 218 | 10导导联线 | 2.400095 |  | 9 |  |
| 288 | MS-2010打印纸 | 2.157035-G |  | 155 |  |
| 289 | 10导导联线 | 2.400115 |  | 8 |  |
| 290 | MS-2010 电机 | 3.940556 |  | 2 |  |
| 291 | MS-2010 上壳 | 3.900820 |  | 1 |  |
| 292 | MS-2010 打印头 | 4.140121 |  | 2 |  |
| 293 | 踏车连接线 | 2.310056-G |  | 1 |  |
| 294 | 踏车与SANA连接线 | 11630 |  | 3 |  |
| 296 | 踏车 上肢蓝牙模块 | 2249-10-6356 |  | 1 |  |
| 297 | ERGO 血氧探头延长线 | 2.100936 |  | 1 |  |
| 298 | ERGO 干燥管 | 2.100910-G |  | 1 |  |
| 299 | 非面罩测量组件 | 2.000010 |  | 1 |  |
| 300 | 10导导联线 | 2.400095-G |  | 31 |  |
| 302 | 导电膏 | 2.158000 |  | 5 |  |
| 303 | 心电导联线 | 2.400162 |  | 2 |  |
| 304 | 心电导联线 | 2.400156 |  | 4 |  |
| 305 | 3导导联线 | 3DDLX-01 |  | 45 |  |
| 306 | 4导导联线 | 4DDLX-01 |  | 6 |  |
| 307 | 胶壳扁平转接线 | HDMI-VGA |  | 36 |  |
| 309 | V124+5公头转VGA母头转接头 | V124 |  | 8 |  |
| 310 | 一次性吹嘴 | 019420620 |  | 250 |  |
| 312 | 袋鼠车固定支架 | 2.100600 |  | 5 |  |
| 311 | 主机与肺组件连接线 | 2.310185 |  | 1 |  |
| 314 | 一次性电极片 | 2.155025 |  | 1 |  |
| 313 | 肺组件电源供应 | 4.360010 |  | 1 |  |
| 315 | 打印纸 | 2.157025 |  | 13 |  |
| 316 | 康讯串口线 | RA232 |  | 14 |  |
| 154 | 标气减压器 | YQAR-01L |  | 7 |  |
| 319 | 西霸PCIE串口卡 | PCIE |  | 4 |  |
| 320 | 氧气减压器 | 190X-80 |  | 4 |  |
| 321 | 温湿度计 | 2.100012 |  | 5 |  |
| 322 | 电源线 | 2.300014 |  | 97 |  |
| 323 | 血氧延长线 | 2.310228 |  | 1 |  |
| 324 | SP-1打印纸 | 2.157038-G |  | 198 |  |
| 325 | SP-250过滤嘴吹嘴 | 2.100077 |  | 60 |  |
| 326 | 心排量连接管件 | 2.100929 |  | 2 |  |
| 327 | ERGO 温度传感器 | 2.100943 |  | 1 |  |
| 328 | 成人电极片 | 0-21-0003 |  | 12 |  |
| 329 | 成人电极片 | 2.155061 |  | 11 |  |
| 332 | ERGO 电路板 | 017010600 |  | 1 |  |
| 330 | 儿童电极片 | 2.155067 |  | 15 |  |
| 331 | 电极膏 | 9-68-0097 |  | 3 |  |
| 333 | AED转接头 | 1-101-3001 |  | 13 |  |
| 334 | 按压器 | 2-62-0000 |  | 13 |  |
| 335 | 儿童除颤设备器 | 0-21-0015 |  | 22 |  |
| 337 | USB线 | 2.310215 |  | 37 |  |
| 336 | 面罩绑带 | 019410817 |  | 2 |  |
| 338 | MS-2010保护套 | BHT-01 |  | 10 |  |
| 339 | 康讯面罩 | 019410829 |  | 1 |  |
| 341 | 蓝牙传输模块 | LYCSMK-01 |  | 5 |  |
| 340 | 康讯面罩 | 019410830 |  | 1 |  |
| 107 | 袖带加软管 | 2.600465 |  | 13 |  |
| 342 | 踏车车筐 | TCCK-01 |  | 5 |  |
| 343 | 康讯SSO 氧分析器 | 017020401 |  | 2 | O2-583-78, |
| 344 | 国产肢体夹 | ZHITIJIA-G |  | 1 |  |
| 347 | 儿童吸球 | ETXQ-G |  | 2 |  |
| 348 | 国产导联线支架绑带 | DLXZJBD-G |  | 49 |  |
| 179 | 过滤器适配器 | 019500558 |  | 1 |  |
| 177 | 超声过滤器 | 019420626 |  | 1 |  |
| 353 | 康讯温度传感器 | 012570070 |  | 2 |  |
| 175 | CO分析器 | 012280050 |  | 1 |  |
| 355 | 美林 非面罩测量呼吸法呼吸咬嘴 | 019410701 |  | 4 |  |
| 358 | 美林PWC 鼻夹 | 019410906 |  | 11 |  |
| 360 | 美林心率带 | 012370095 |  | 3 |  |
| 64 | SANA软件（含软件加密狗） | 98-10-701-4 |  | 10 | FT0NTFBL, FT0NT87B, FT0NTC8D, FT0NI638, FT0NTBV6, FT0NT941, FT0NTC79, FT0NI62V, FT0NI652, |
| 84 | sanablue 1000 心电发射装置 | 17-01-001 |  | 11 | 00:80:25：CD:46：AE, 00:80:25：CD:5F:E9, 00：80：25：CD:5F:CB, 00：80：25：CD:5F:CF, 00：80：25：CD:46:81, 00：80：25：CD:80:AE, 00：80：25：CD:82:0E, 00：80：25：CD:46:E5, 00：80：25：CD:5F:C5, 00：80：25：CD:5F:EA, |
| 60 | Bluetooth dongle sanablue 蓝牙接收器 | 90-20-020 |  | 12 | 1035868, 1035877, 1035808, 1035861, 1035888, 1035859, 1035870, 1035940, 1035928, 1035851, 1035952, |
| 365 | 4孔充电器 | 17-20-003 |  | 11 | 4042~4043, 4035~4041, 4016, |
| 366 | 踏车蓝牙加密狗 | 90-20-021 |  | 2 | 1035836, |
| 367 | 戴尔22寸显示器 | E2216H |  | 10 | CN0F90WNFCC007CQD3VU, CN0F90WNFCC007CPCPHU, CN0F90WNFCC007CPCRCU, CN0F90WNFCC007CPCR0U, CN0F90WNFCC007CPCPWU, CN0F90WNFCC007CPCR6U, CN0F90WNFCC007CNAVTU, CN0F90WNFCC007CPCR4U, CN0F90WNFCC007CPCRNU, |
| 370 | 戴尔台式主机 | DELL7050KX |  | 7 | C4VCYM2, C4W9YM2, C4Y4YM2, C3WCYM2, C4S8YM2, C4NBYM2, |
| 368 | 飞利浦22寸显示器 | 223V5 |  | 9 | ZV0A1740006626, ZV0A1740006656, ZV0A1740006652, ZV0A1740006657, ZV0A1740006668, ZV0A1740006647, ZV0A1740006698, ZV0A1740006660, |
| 372 | 惠普彩色打印机 | M154A |  | 8 | VNC4H02235, VNC4H02238, VNC5C13014, VNC5710027, VNC4H02239, VNC4H02362, VNC4H02236, |
| 374 | AT-2 PLUS打印头 | 4.310159 |  | 1 |  |
| 295 | 肺模块 | 013351011 |  | 5 | E1012018703280, E1012018703281, E1012018703282, E1012018703283, |
| 375 | AT-2 PLUS 主板 | 3.2483EA |  | 1 |  |
| 376 | AT-104 PC 前极板 | 3.2401DA |  | 4 | 16499, 16484, 17797, |
| 359 | ROS模块 | 013370024 |  | 1 |  |
| 377 | 激发装置 | 014330101 |  | 1 |  |
| 379 | 心电发射装置 | 90-02-001 |  | 5 | EF201501976, EF201401367, EF201401368, EF201502455, |
| 381 | 运动踏车 | 2.210100 |  | 17 | 171030100529~171030100538, |
| 66 | SPIROVIT SP-1 肺功能仪 | 0.540000 |  | 7 | 540.12952, 540.13359, 540.13355, 540.13353, 540.13357, 540.13352, |
| 382 | 接收器加密狗 | 90-02-006 |  | 1 |  |
| 383 | 血压充气泵 | 3.900462 |  | 8 |  |
| 385 | 血压双管 | 2.120075 |  | 9 |  |
| 384 | SANA 6孔充电器 | 90-02-005 |  | 2 |  |
| 386 | 心率带 | 90-40-001 |  | 39 |  |
| 196 | 心率带（新款） | 90-02-014 |  | 12 |  |
| 387 | SANA电磁阀 | 68-37-002 |  | 5 |  |
| 244 | “心脏卫士”心血管康复病历管理系统+加密U盾 | XZWSKFRJ |  | 5 |  |
| 389 | 软件加密狗 | 90-02-010 |  | 2 | FT0NTCRI, |
| 401 | 运动平板连接管 | LIANJIEGUAN |  | 1 |  |
| 405 | DG4000除颤板 | 1-108-0401Z3 |  | 1 | BEC7775/504, |
| 407 | DG4000 CPU板 | 1-108-0400Z3 |  | 1 |  |
| 416 | 一次性吹嘴 | 2.100307 |  | 75 |  |
| 417 | 一次性吹嘴 | 21BAUC |  | 50 |  |
| 266 | 肺功能测试系统 | 013400101 |  | 4 | D111201790002364, D111201790002368, |
| 419 | 运动踏车 | 2.210100-P2 |  | 1 |  |
| 420 | 运动踏车 | 2.210100-P3 |  | 4 | 171030100500, |
| 193 | BR-102 PLUS 血压袖带 | 2.120044-G |  | 6 |  |
| 421 | DG4000除颤手柄 | 1-108-3000Z9 |  | 2 |  |
| 425 | ERGO RS232线 4KV | 012570050 |  | 1 |  |
| 427 | AT-104PC一体主机（进口） | 4.150266 |  | 1 |  |
| 428 | AT-104PC一体显示器（进口） | 4.150267 |  | 1 |  |
| 429 | 安勤计算机一体主机 | AQ-01 |  | 1 |  |
| 430 | 安勤计算机显示器 | AQ-02 |  | 1 |  |
| 364 | 戴尔Dell E1913S显示器 | E1913S |  | 1 |  |
| 415 | Power Cube肺组件-仅模块加血氧 | 2.210094 |  | 1 |  |
| 431 | 康讯台车GANSHORN-03 | GANSHORN-03 |  | 8 |  |
| 432 | 康讯台车GANSHORN-04 | GANSHORN-04 |  | 8 |  |
| 433 | 康讯台车GANSHORN-05 | GANSHORN-05 |  | 3 |  |
| 392 | MLF-32G 电池 | 019410122 |  | 9 | 0000768, 0000762, 0000754, 0000795, 0000767, 0000759, 0000787, 0000790, |
| 156 | PCIE转串口 4串口卡 | PCI-E |  | 20 |  |
| 435 | CS-200上壳 | 4.310455 |  | 1 |  |